## Slide 1
Cas clinique
Michel, 91 ans
Que proposer face à un anévrysme aortique menaçant ?
Laurence DESTRIEUX
Annecy
ARCHIV 2026, CORRENCON

## Slide 2
Antécédents vasculaires
Chronologie de l’anévrisme aortique abdominal
2012
EVAR initial
Découverte d’un anévrisme aortique compressif sur la VCI
Embolie pulmonaire
Endoprothèse aorto-bi-iliaque
Préviscan au long cours
2019
Réintervention
Réaugmentation du sac anévrismal
Fuites de type II
Embolisation de fuites iliolombaires
Fév. 2020
Dernier contrôle
Échographie Sonovue rassurante
Occlusion des branches iliolombaires
Pas d’opacification résiduelle du sac
Sac stable : 92 mm
Scanner prévu à 3 mois
Après 2020
Rupture de suivi
Contrôle prévu non réalisé
Interruption du suivi dans le contexte post-Covid
Dernier contrôle documenté : février 2020, avec sac stable à 92 mm — puis rupture de suivi post-Covid.
1

## Slide 3
Juin 2026 — retour dans le parcours vasculaire
Anévrisme redevenu symptomatique après plusieurs années sans surveillance
Symptomatologie
signal d’appel
Douleurs abdominales et lombaires
depuis plusieurs semaines
Retentissement important
sur la qualité de vie
Ne peut plus s’occuper de son jardin
Contexte récent
fragilité associée
Deux hospitalisations pour
déglobulisation inexpliquée
Hémoglobine nadir
7,5 g/dL
Transfusion
mars 2026
Hb lors de l’évaluation
12,7 g/dL
Examen clinique
Volumineuse masse abdominale pulsatile
Masse sensible à la palpation
Le tableau clinique conduit à réévaluer l’endoprothèse et le sac anévrismal.
2

## Slide 4
Angioscanner — juin 2026
Sac anévrismal symptomatique avec rupture d’endoprothèse et fuite massive.
Fév. 2020 : 92 mm → Juin 2026 : 135 mm

## Slide 5
Rupture de la jonction proximale de l’endoprothèse entre le stent suprarénal non couvert et le corps couvert

## Slide 6
État préopératoire
Évaluation fonctionnelle, cardiaque et rénale
État général
autonomie conservée
91 ans
Patient encore autonome
Jardinage
activité quotidienne habituelle avant l’aggravation des douleurs
Limitation actuelle principalement liée aux douleurs abdominales et lombaires
Poids : 71 kg
Évaluation cardio-rénale
bilan récent
FEVG préservée > 50 %
≈ 60 % en février 2026
Pas d’argument
pour décompensation cardiaque
Pas d’HTAP
fonction VD normale
Points de vigilance
Bloc de branche gauche complet récent — QRS 150 ms
Créatinine : 117 µmol/L
Clairance estimée : 51 mL/min
Patient autonome mais très âgé
4

## Slide 7
Michel au quotidien
Un patient encore actif avant l’aggravation récente des douleurs
Contexte fonctionnel
91 ans
Vit avec son épouse,
en autonomie, dans sa maison
Son activité principale :
s’occuper de son jardin
Les douleurs abdominales et lombaires l’empêchent actuellement d’y aller.
Le retentissement fonctionnel des douleurs est réel et récent.

## Slide 8
Trois options thérapeutiques à discuter
Anévrisme aortique menaçant chez Michel, 91 ans
En synthèse
Anévrysme symptomatique de 13,5 cm • douleurs • rupture d’endoprothèse
OPTION 1
Abstention thérapeutique
Priorité au confort
Traitement symptomatique
Risque de rupture accepté
Accompagnement palliatif
OPTION 2
Chirurgie ouverte
Traitement le plus radical
Geste abdominal majeur
Morbi-mortalité attendue élevée
Pontage aortique
OPTION 3
Endovasculaire
Approche moins invasive
Dépend de la faisabilité anatomique
Incertitude / réintervention possible
Endoprothèse bifurquée aorto-bi-iliaque
Quelle decision prendre?
Notes: Objectif de cette diapositive : ouvrir le débat sans orienter trop tôt la réponse. Les trois options doivent être posées clairement : ne pas intervenir, convertir en chirurgie ouverte, ou tenter une solution endovasculaire. La suite de la présentation peut ensuite discuter la proportionnalité, la faisabilité technique, et la décision partagée avec Michel et sa famille.